**Nr spr. 23/2021 zał nr 2/16**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Formularz cenowo-techniczny**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa urządzenia | Jm | Ilość | Cena netto za szt | Cena netto | Cena brutto | Producent |
| 1 | Stół do specjalistycznych technik indywidualnych | Szt. | 2 |  |  |  |  |

Minimalne wymagania techniczno- użytkowe:

* Ośmiosekcyjny stół z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 50 - 100 cm za pomocą ramy w koło stołu,
* Podgrzewane leżysko o podwójnej grubości z regulacją temperatury w zakresie 34-36-38°C sterowane za pomocą bezprzewodowego pilota,
* Regulacja: sam zagłówek -72 do 30°, część lędźwiowa - podnóżek od 0 do 20°, zagłówek z sekcją piersiową 0 do 80° regulowane za pomocą sprężyn gazowych,
* Sekcja zagłówka z opuszczanymi boczkami,
* Sekcja piersiowa z opuszczanymi boczkami,
* Wycięcie na twarz z zatyczką wykonaną z tworzywa sztucznego umożliwiającą mycie pod wodą i dezynfekcję,
* System 4 unoszonych kółek transportowych schowany pod osłoną ze sklejki bukowej pokrytej laminatem z 4 antypoślizgowymi stopkami,
* Włączanie i wyłącznie za pomocą kluczyka,
* Maksymalny udźwig 200 kg,
* Waga stołu 120-130kg
* Długość x szerokość: 200- 205 x 60- 67 cm
* Wyrób medyczny
* Gwarancja 24 miesiące
* Szkolenie z obsługi urządzenia po stronie dostawcy
* Przeglądy techniczne urządzenia w trakcie trwania gwarancji- po stronie dostawcy

Oświadczenie Wykonawcy:

**Urządzenie spełnia / nie spełnia\* wymagań/nia zamawiającego. ( jeśli są inne należy je opisać)**

* **niepotrzebne skreślić**

**………………………………………………………**

**podpis osoby uprawnionej**