**Nr spr. 23/2021 zał nr 2/1**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Formularz cenowo-techniczny**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa urządzenia | Jm | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Producent |
| 1 | Urządzenie do głębokiego ogrzewania tkanek | Szt. | 1 |  |  |  |

Słownie cena brutto:

Minimalne wymagania techniczno użytkowe:

* Głębokie ogrzanie za pomocą elektroterpii wysokiej częstotliwości
* Aparat generujący regulowane, głęboko wnikające ciepło
* wybór terapii na podstawie wskazań i profesjonalne informacje dla użytkowników
* Kompaktowy system, idealnie dopasowany również do zastosowań mobilnych
* Wspólna elektroda z połączeniem wtykowym dla łatwej obsługi
* Ergonomiczna rękojeść
* Elektrody rezystancyjne do leczenia głębszych struktur
* Elektrody pojemnościowe do leczenia bardziej powierzchownych struktur
* Wyświetlacz dotykowy zawierający szerokie menu, pozwalające korzystać z gotowych programów terapeutycznych, jak i samodzielnego ustawiania parametrów
* Napięcie sieciowe 230V/50Hz
* Pobór energii 300 VA max
* Częstotliwość 460 kHz/540 kHz
* Dokładność +/- 20%
* Tryb rezystancyjny/pojemnościowy
* Wymiary mm: szer. 322 x gł. 234 x wys. 135
* Waga aparatu (bez akcesoriów) 3,5 kg
* Urządzenie medyczne
* Gwarancja 24 miesiące
* Urządzenie odporne na działanie powszechnie dostępnych środków dezynfekcyjnych
* 5 opakowań kremu wykorzystywanych do kontaktu z pacjentem

Oświadczenie Wykonawcy:

**Urządzenie spełnia / nie spełnia\* wymagań/nia zamawiającego. ( jeśli są inne należy je opisać)**

* **niepotrzebne skreślić**

**………………………………………………………**

**podpis osoby uprawnionej**