**Nr spr. 23/2021 zał nr 2/19**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Formularz cenowo-techniczny**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa urządzenia | Jm | Ilość | Cena netto za szt | Cena netto | Cena brutto | Producent |
| 1 | Urządzenie do terapii- bicz szkocki z katedrą i pistoletami | Szt. | 2 |  |  |  |  |

Minimalne wymagania techniczno- użytkowe:

* wolnostojąca katedra biczy szkockich wyposażona w 2 niezależne, obrotowe dysze - pistolety
* Dysze z regulacją rozproszenia strumienia wody
* manometr oraz zawór regulujący intensywność masażu dla pełnej kontroli nad parametrami zabiegu
* bateria termostatyczna, termometr
* Ciśnienie wody ciepłej i zimnej [bar]:4-6
* Temperatura wody ciepłej [°C]:60
* Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]: 100- 115 x 60-64 x 50-60
* wyrób medyczny
* Gwarancja 24 miesiące
* Szkolenie z obsługi urządzenia po stronie dostawcy
* Przeglądy techniczne urządzenia w trakcie trwania gwarancji- po stronie dostawcy
* Urządzenie odporne na działanie powszechnie dostępnych środków do dezynfekcji

Oświadczenie Wykonawcy:

**Urządzenie spełnia / nie spełnia\* wymagań/nia zamawiającego. ( jeśli są inne należy je opisać)**

* **niepotrzebne skreślić**

**Termin realizacji – 30 dni**

**………………………………………………………**

**podpis osoby uprawnionej**