**Nr. spr. 16/2021 Załącznik nr 2/19**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Formularz cenowo-techniczny**

**Zadanie 19**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa urządzenia | Jm | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Producent |
| 1 | Urządzenie do pomiaru wydatku energetycznego metodą kalorymetrii pośredniej | szt. | 1 |  |  |  |

**Minimalne wymagania techniczno- użytkowe:**

**-** Pomiar pochłaniania tlenu za pomocą czujnika elektrochemicznego z dokładnością +/- 0.02 %

- Pomiar REE/RMR/BMR

- Pomiar HR, VO2max, AT

- Pełna spirometria

- Rzeczywisty pomiar pojemności ćwiczeniowej oraz MET

- Oprogramowanie do bilansu energetycznego, pomiarów wysiłkowych, oceniające wydolność oddechowo-krążeniową, do spirometrii itd.

- Możliwość rozszerzeń, kompatybilność jak podłączenie ergometrów, bieżni, interfejs do EKG

- Urządzenie w pełni przenośne np. z wbudowanym akumulatorem, z możliwością używania bez komputera np. z wbudowaną drukarką termiczną

Oświadczenie Wykonawcy:

**Urządzenie spełnia / nie spełnia\* wymagań/nia zamawiającego. ( jeśli są inne należy je opisać)**

* **niepotrzebne skreślić**

**……………………………………………**

**podpis osoby uprawnionej**