**Nr. spr. 16/2021 Załącznik nr 2/18**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Formularz cenowo-techniczny**

**Zadanie 18**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa urządzenia | Jm | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Producent |
| 1 | Analizator BIA | szt. | 1 |  |  |  |

**Minimalne wymagania techniczno- użytkowe:**

**-** Stacjonarny analizator składu masy ciała w bioelektrycznym pomiarze impedancji

- Wbudowana **legalizowana** waga medyczna minimum 300 kg

- Konstrukcja zapewniająca prawidłową postawę pacjenta i powtarzalność wyników

- minimum 8-punktowa analiza i kilkanaście częstotliwości pomiaru

- Oprogramowanie do analizy danych

**- Walidacja** wyników metodami referencyjnymi przynajmniej DEXA, MRI, ADP, D2O, NaBr

- Ekran dotykowy, obracany, minimum 8 cali

- Montaż, szkolenie w pakiecie z urządzeniem

Oświadczenie Wykonawcy:

**Urządzenie spełnia / nie spełnia\* wymagań/nia zamawiającego. ( jeśli są inne należy je opisać)**

* **niepotrzebne skreślić**

**……………………………………………**

**podpis osoby uprawnionej**