**Nr. spr. 16/2021 Załącznik nr 2/15**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Formularz cenowo-techniczny**

**Zadanie 15**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa urządzenia | Jm | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Producent |
| 1 | Urządzenie do treningu wchodzenia po schodach | Szt. | 1 |  |  |  |

**Minimalne wymagania techniczno- użytkowe:**

- urządzenie symulujące chodzenia po schodach o szerokim zakresie poziomów obciążenia

- urządzenie wyposażone w boczne poręcze dla maksymalnego bezpieczeństwa

- Antypoślizgowe wykończenie stopni

- Czytelny, podświetlany wyświetlacz z intuicyjną obsługą

- Urządzenie wyposażone w p**rogramykardio** lub**HRC:** urządzenie zwiększa lub zmniejsza obciążenie, dzięki czemu użytkownik jest zawsze w optymalnej strefie tętna

- Urządzenie wyposażone w wyświetlacz z najpopularniejszymi danymi takimi jak np.: wydajność, ilość spalonych kalorii, czas, odległość, prędkość, tętno, poziom obciążenia

- maksymalna waga ćwiczącego 180kg

- ilość schodów 2-4

- płynna regulacja stopni obciążenia 15- 20

- wysokość schodów 15- 20cm

- wymiary urządzenia: Długość 150 - 160 cm x Szerokość 90- 100 cm x Wysokość 190- 214 cm

- urządzenie wyposażone w uchwyt na butelkę

- urządzenie zasilane silnikiem 2,0 AC, 220V

- urządzenie odporne na ogólnodostępne środki do dezynfekcji

- gwarancja 24 miesiące

- przeglądy urządzenia w trakcie trwania gwarancji po stronie dostawcy

Oświadczenie Wykonawcy:

**Urządzenie spełnia / nie spełnia\* wymagań/nia zamawiającego. ( jeśli są inne należy je opisać)**

* **niepotrzebne skreślić**

**……………………………………………**

**podpis osoby uprawnionej**